- ROYAUME DU MAROC

- CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

RABAT

- Appel d’offres N° 05/2011/CNDH

- Aménagement intérieur des locaux  du CNDH

- Annexe Al Mansour

Marché Passé en application de l’alinéa 2 du paragraphe 1de l’article 16 et l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur  contrôle.

- ROYAUME DU MAROC

- CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

RABAT

APPEL D’OFFRE N°05/2011/CNDH

Marché Passé en application de l’alinéa 2 du paragraphe 1de l’article 16 et l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur  contrôle.

- ENTRE LES SOUSSIGNES :

Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) représenté par son président, et désigné ci-après par  LE MAITRE DE L’OUVRAGE.

- D’UNE PART

- ET

Monsieur :………………………………………………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de …………………………………………………

Au capital de ………………………………………………………………………………

Adresse du siège sociale de la société…………………………………………………

Adresse du domicile élu ………………………………………………………………….

Affiliée à la CNSS sous le n°……………………………………………………………..

Inscrite au registre du commerce……………………….(localité) sous le n°…………

N°de patente ……………………………………………………………………………….

Titulaire du compte bancaire n°………………………ouvert à la banque ……………

- Et désigné ci-après par le prestataire

- D’AUTRE PART

- IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

- CHAPITRE I

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

(Indications générales)

- ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent Appel d’offre a pour objet : L’aménagement  intérieur des locaux du CNDH- Annexe Al Mansour.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE, DOCUMENTS GENERAUX, TEXTES SPECIAUX

Les obligations du prestataire, pour l’exécution des prestations objet du marché, résultent de l’ensemble des documents suivants :

- pièces constitutives du marché :

  - L’acte d’engagement ;

  - Le présent cahier des prescriptions spéciales ; signé et paraphé

  - Le bordereau des prix – Détails estimatif

  - Le CCAGT

  - Le règlement de la consultation signé et paraphé

- documents généraux :

1) Le cahier des clauses administratives générales (CCAGT) applicables au marché des travaux, approuvé par le Décret Royal n° 2.99.1087 du 29 Moharrem 1421(4 Mai 2000) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat ;

2) la circulaire n°4.59.S.G.G. du 12 Février 1959 et l’instruction n’ 23.59 du 6 octobre 1959 relative aux marchés de l’Etat des Etablissements Publics et les Collectivités Locales ;

3) la circulaire n°19/99 du 16/8/99, relative à la construction des dossiers d’engagements ;

4) Décision n° 3.57 99 du 13/07/99 prise pour l’application du décret  sur les marchés ;

5) Décret n°2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur  contrôle.

6) Décret Royal 330/66 du 10 Moharrem 1387 (21/4/67), portant règlement général de comptabilité publique, modifie par le Dahir portant le n°1.76.629 du 9/10/77 et par le Décret n°2.79.512 du 12 Mai 1980.

7) Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux de l’administration des travaux publics des communications tel qu’il est défini par la circulaire n°6.019.T.P.C du 7/6/72 ;

8) la circulaire 1/61/SGG du    30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication Nationale ;

9) Les textes Officiels règlementant la main d’œuvre et les salaires ;

10) Dahir relatif au nantissement du 28/8/1948

11) Dahir du 25 juin 1927,15 Mai et 21 Mai 1961, relatif aux accidents prévu par la législation du travail.

Le Prestataire ne pourra en aucun cas se prévaloir de l’ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent. Il devra s’il ne les possède pas se procurer ces brochures au Ministère des Travaux Publiques ou à l’imprimerie Officielle de Rabat.

- ARTICLE 3 : VALIDITE DE MARCHE - DELAI D'EXECUTION – PENALITE

- Validité du marché :

Le présent marché issu de l’appel d’offre ne sera valable, définitif, qu’après son approbation par le Président du CNDH.

- Durée d’exécution :

La durée d’exécution du marché issu du présent appel d’offre est fixée à seize semaines  après notification de l’ordre de service. Les livraisons s’effectueront à l’Annexe Dyar Al Mansour du CNDH

- Pénalités :

A défaut par le prestataire  de réaliser les prestations à la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice de l’application de l’article 60 du CCAGT, une pénalité de 10/1000 par jour de calendrier de retards du montant du marché. Cette pénalité est plafonnée à 10% du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus conformément au paragraphe 3 de l’article 60 du CCAGT. La date retenue pour déterminer ce retard, sera celle de l’achèvement du délai contractuel d’exécution.

- ARTICLE 4 : OBLIGATIONS PARTICULIERES

Les obligations du Prestataire comportent non seulement l’observation des prescriptions des textes énumérés ci-dessus mais aussi l’observation de tout Décret, Arrêté, Réglementation ou Norme en vigueur à la date de la remise de l’offre applicable aux travaux du présent marché.

- ARTICLE 5 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE, CAUTIONNEMENT DEFINITIF

En application de l’article 12 du CCAGT :

a) Le cautionnement provisoire est fixé à 70.000,00 DHS Soixante Dix Mille Dirhams ;

b) Le cautionnement définitif est fixé à 3% (Trois pour Cent) du montant du marché, arrondi à la dizaine de dirhams supérieure ;

Le cautionnement définitif de 3% est à constituer dans les 30 jours à compter de la date notification de l’approbation du marché, faute de quoi, la caution provisoire sera définitivement acquise à l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 15 du CCAGT.

- ARTICLE 6 : DOMICILE DU FOURNISSEUR

Le fournisseur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer  dans l’acte d’engagement.

A défaut par Le Prestataire de satisfaire aux prescriptions de l’article 17 du CCAGT, toutes notifications relatives au présent marché seront valablement faites au siège de l’entreprise indiquée  dans le cahier des prescriptions spéciales.

- ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DIVERSES DU PRESTATAIRE

1) le fournisseur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites qui pourraient lui manquer, dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignement pour justifier une exécution contraire à la volonté de l’administration.

2) Le fournisseur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à une indemnité ou plus value pour gène et les sujétions résultant de la présence d’ouvriers d’autre corps d’état appelés à travailler sur le même site.

- ARTICLE 8 : REVISION DES PRIX

- Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.

- ARTICLE 9 : DELAI D’APPROBATION

Se référer à l’article 79 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur  contrôle.

- ARTICLE 10 : DEROGATION AU CCAGT

Si le présent déroge à une prescription des textes cités en titre, le fournisseur se conformera aux prescriptions du présent cahier des prescriptions spéciales.

- ARTICLE 11 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la taxe sur la valeur ajoutée institué par la loi n° 30-85 relative à la TVA promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 20/12/85, ainsi qu’au décret n° 2-86-99 du 14-03-86 pris pour son approbation, les paiements s’effectueront en TTC.

- ARTICLE 12 : CHANGEMENT DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Se référer aux articles 52-53 et 54 décret n° 2-99-1087 du Moharrem 1421 (4 Mai 2000) approuvant le CCAGT.

ARTICLE 13 : RECEPTION PROVISOIRE – RECEPTION DEFINITIVE – LA RETENUE DE GARANTIE

1. Réception provisoire

a) Avant toute livraison, le fournisseur devra inviter, le Maître de l’Ouvrage, à désigner une commission chargée de contrôler la conformité des articles à tous les points de vue avec les spécifications du marché et à la documentation technique présentée lors de la procédure d’appel d’offres.

b) Quand elle constate que les fournitures ne répondent pas aux spécificités exigées, la commission refuse de prononcer la réception. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, la décision de la commission est irrévocable et les fournitures sont rejetées.

c) En cas d’acceptation par la commission des fournitures présentées, la livraison total ou partielle doit faire l’objet d’un procès-verbal qui vaut réception provisoire partielle.

La réception provisoire ne sera prononcée qu’après livraison totale, installation et mise en main dans les conditions normales d’utilisation du matériel objet du marché.

d) la réception provisoire partielle ou la réception provisoire seront prononcées dans les locaux de  l’Annexe Al Mansour.

2. Réception définitive

La réception définitive qui implique l’expiration du délai de garantie sera prononcée dans les mêmes conditions que la réception provisoire.

ARTICLE 14 : GARANTIE ET  RETENUE DE GARANTIE

1. Garantie

Le mobilier de bureau préfabriqué désigné au bordereau des prix, sera garanti contre tout vice de fabrication, au défaut de matière pendant une période de 3 ans, sur les équipements de reprographie, la période de garantie sera de 1 an et sur les articles à fabriquer et les autres installations elle sera de 5 ans, à compter de la date de la réception provisoire.

Le fournisseur s’engage, pendant la durée de cette garantie à réparer et remplacer, à ses frais, dans les plus brefs délais, le mobilier de bureau reconnu défectueux par suite de défaut de matière ou de vice de fabrication ou de montage.

Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront refaits à l charge de l’entrepreneur.

Le fournisseur est tenu d’assurer dans le délai de garantie un service après vente en disposant de pièces de rechange et représentants qualifiés dans les conditions ordinaires du commerce.

2. Retenue de Garantie

La garantie donnée  ci-dessus  sera ouverte par une retenue de Dix pour Cent (10%) sur les acomptes. Elle cessera de croître lorsqu’elle aura atteint Sept pour Cent (7%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie pourra, si le fournisseur le demande, être remplacée par caution bancaire constituée dans les conditions prévues par la circulaire n° 72 CAB du 26 Novembre 1992.

- ARTICLE 15 : CONDITIONS DE FABRICATION

L’entreprise est tenue d’examiner tous les documents qui lui seront transmises et de signaler toute incohérence, erreur ou omission dans les plans pouvant entraver la bonne exécution des ouvrages ou modifier les prix.

L’entreprise ne pourra fabriquer ni fournir aucun article sans avoir fait valider au préalable les plans d’exécution et tous les échantillons le concernant par le maitre d’ouvrage et à l’architecte.

Toutes les dimensions sont à vérifier en fonction de certaines variations dans les emplacements des articles.

Tous les articles doivent être dans un état irréprochable et adaptés à un climat de front de mer à forte humidité y compris toute visserie et la boulonnerie visible ou non.

- ARTICLE 16 : REDEVANCE ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues, au titre du présent Marché, par virement au compte bancaire indiqué sur l’acte d’engagement du Titulaire dans un délai de 30 jours après réception de la facture par le département des Ressources Humaines, Financières et de l’Informatique.

- ARTICLE 17 : RESILIATION

Pour toutes les conditions de résiliation du marché, il sera fait application du CCAGT. Notamment les articles 44 à 48 et 70 à 73.

- ARTICLE 18 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent Marché, il est précisé que :

1) La liquidation des sommes dues par Le Maître d’Ouvrage,  en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

2) Le fonctionnaire compétent chargé de fournir au titulaire du présent marché qu’au bénéficiaire du nantissement ou subrogation les renseignements et les états prévus à l’article 7 du Dahir 28/8/1948 est Le chef de département des Ressources Humaines, Financières et de l’Informatique.

3) Les paiements prévus au présent marché seront effectués par l’Agent comptable seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

En cas de nantissement du présent marché, Le Maître d’Ouvrage délivrera  au Prestataire traitant sur sa demande et contre récépissé un exemplaire en copie conforme de son marché, les frais de timbres de l’exemplaire ainsi que les frais de timbre de l’original conservé par Le Maître d’Ouvrage  sont à la charge du Prestataire.

- ARTICLE  19 : LITIGE OU CONTESTATIONS

Tout litige ou contestation pouvant survenir le Prestataire et Le Maître d’Ouvrage   dans le cadre du présent marché seront de la compétence du tribunal  Administratif de Rabat.

- ARTICLE 20 : ASSURANCE DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

Après la notification du marché, avant le commencement des travaux le Prestataire sera tenu de produire un certificat d’une compagnie d’assurance autorisée à pratiquer  au Maroc, attestant que Le Prestataire a assuré l’ensemble de son personnel contre les risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents de travail.

- ARTICLE 21 : FRAIS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT

Le Prestataire devra supporter les frais de timbres et s’il y a lieu des frais d’enregistrement de différentes pièces du marché.

- ARTICLE 22 : SOUS-TRAITANTS

Pour la sous-traitance, il sera fait application de l’article 84 du décret n° 2-06-388  du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur  contrôle.

- ARTICLE 23 : REGLEMENT DES OUVRAGES

Les prestations seront réglées par application des prix du bordereau des prix détails estimatif aux quantités des prestations réellement effectuées et régulièrement constatées.

- ARTICLE 24 : APPORT EN SOCIETE –CESSION DU MARCHE

Tout apport en société, la cession en tout ou partie du marché devra être explicitement autorisée par l’autorité compétente qui se réserve le droit de résilier sans préavis ni indemnité au cas ou cette obligation n’aurait pas été observée.

CHAPITRE II

Règlement de la consultation relatif à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix (séance publique)

N° 05/2011/CNDH

- Aménagement intérieur des locaux du CNDH

- Annexe Al Mansour

Marché Passé en application de l’alinéa 2 du paragraphe 1de l’article 16 et l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur  contrôle.

- REGLEMENT DE LA CONSULTATION

- Article 1 : Objet du règlement de la consultation

Le présent règlement de consultation concerne l’Appel d’Offres ouvert sur offre de prix ayant pour objet l’aménagement intérieur des locaux.

Il a été établi en vertu des dispositions de l’article 18  du décret n° 2-06-388  du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur  contrôle.

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le décret n°2.06.388 précité. Toute disposition contraire au décret n°2.06.388 précité est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l’article 18 et des autres articles du décret n°2.06.388 précités.

- Article  2 : Maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offre est : Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), représenté par son Président.

- Article 3 : Conditions requises des concurrents

Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 2.06.388 précité :

Seules peuvent participer au présent appel d’offre les personnes physiques ou morales qui :

- Justifient des capacités juridiques, techniques et financière requise ;

- Est en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, défaut de règlement, constitué des garanties suffisantes pour le comptable chargé du recouvrement ;

- Sont affiliées à la CNSS  et souscrivent régulièrement leurs déclarations de salaire auprès et cet organisme.

Ne sont pas admises à participer à la présente consultation :

-  Les personnes en liquidation judiciaire ;

- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité judiciaire compétente.

Article 4 : Liste des pièces justifiant les capacités et des qualités des concurrents et pièces complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n° 2.06.388 précité  les pièces à fournir par les concurrents sont :

- Un dossier administratif comprenant :

1/- La déclaration sur l’honneur comportant les indications et les engagements précisés au paragraphe " 1.a " de l’article 23 du décret n° 2.06.388 précité,

2/- La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent,

3/- une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu’il a constitué les garanties prévues à l’article 22 du décret n° 2.06.388 précité. Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle le concurrent est imposé,

4/- une attestation ou sa copie certifiée conforme  délivrée depuis moins d’un (1) an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que le concurrent est en situation  régulière envers cet organisme conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 2.06.388 précité,

5/- Le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu,

6/- Le certificat d’immatriculation au registre de commerce,

7/- Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) et le présent règlement de consultation avec toutes les pages paraphées et portant le cachet de l’entreprise, et la dernière cachetée et signée avec la mention « lu et accepté »,

Les concurrents non installés au Maroc sont tenus  de fournir les pièces visés aux paragraphes  3, 4 et 6 ci–dessus délivré par les organismes compétents de leurs pays d’origine ou de provenance ou le cas échéant une déclaration faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.

- Un dossier technique comprenant :

Conformément aux dispositions du §B de l’article 23 du Décret n° 2.06.388 précité, il est exigé des concurrents, la production de :

a) Une note indiquant les moyens humains et techniques du candidat, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations qu’il a exécutées ou à l’exécution desquelles il a participé.

b) Les attestations délivrées par les hommes de l’art sous la direction desquels les dites prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites prestations qui en ont éventuellement bénéficiés. Chaque attestation (originale ou certifiée conforme) précise, notamment, la nature des prestations, le montant, les délais et leurs dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire.

Le soumissionnaire doit présenter des attestations (originaux ou certifiés    conformes) détaillées et adaptées à la nature des prestations objet appel d’offres.

- Le dossier additif comprenant les pièces complémentaires, à savoir :

- Le dossier graphique cacheté et signé.

- Echantillons et prospectus/catalogue

##### Article 5 : Composition du dossier d'appel d'offres

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret 2.06.388, le dossier d’appel d’offres comprend :

- La copie de l’avis d’appel d’offres.

- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales.

- le modèle de l’acte d’engagement.

- le Bordereau des prix – détail estimatif.

- le modèle de déclaration sur l’honneur.

- Le présent règlement de la consultation.

- Grille fiche descriptive jointe en annexe.

- Le dossier graphique.

##### Article 6 : Modification dans le dossier d’appel d’offres

Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2.06.388 précité des modifications peuvent être introduites dans le dossier d'appel d'offres. Ces modifications ne peuvent en aucun cas changer l'objet du marché.

Si des modifications sont introduites dans le dossier d'appel d'offres, elles seront communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier suffisamment à l'avance et en tout cas avant la date d'ouverture prévue pour la réunion de la commission d'appel d'offres.

Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date d'ouverture prévue pour la réunion de la commission d'appel d'offres, ce report sera publié conformément aux dispositions de l’article 20 du décret n° 2.06.388 précité.

- Article 7 : Répartition par lot

- Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique.

##### Article  8 : Retrait des dossiers d’appel d’offres

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel d’offres, dès la parution de l’avis d’appel d’offres au premier journal et jusqu'à la date limite de remise des offres.

##### Article 9 : Information des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 2.06.388 précité, tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d'ouvrage délégué à un concurrent, à la demande de ce dernier, sera communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents qui ont retiré le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmée ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent.

##### Article 10 : Contenu et présentation des dossiers des concurrents

- Contenu des dossiers :

Conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 2.06.388 précité, les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

- Un dossier administratif précité (Cf. Article 4 ci-dessus) ;

- Un  dossier technique précité (Cf. Article 4 ci-dessus) ;

- Un  dossier additif  comprenant les pièces complémentaires précitées (Cf. Article 4 ci-dessus) ;

Une offre financière comprenant :

- L'acte d'engagement établi comme il est dit au paragraphe  1- a de l’article 26 du décret n° 2.06.388 précité ;

- Le bordereau des prix et le détail estimatif ;

- Le montant de l'acte d'engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et du détail estimatif doivent être indiqués en chiffres et en toutes lettres.

- Présentation des dossiers des concurrents :

Conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 2.06.388 précité, le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;

- L'objet du marché ;

- La date et l'heure de la séance publique d'ouverture des plis ;

- L'avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance d'examen des offres ».

Ce pli contient  trois enveloppes comprenant pour chacune :

- La première enveloppe contient le dossier administratif et le dossier technique. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente,  outre les indications portées sur le pli, la mention « dossiers administratif et  technique et dossier additif   »;

- La deuxième enveloppe contient le dossier additif. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, la mention « dossier additif» ;

- La troisième enveloppe contient l’offre financière. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, la mention « offre financière » ;

##### Article 11 : Dépôt des plis des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret N° 2.06.388 précité, les plis sont, au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, aux bureaux indiqués dans l’avis d’appel d’offres.

- Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau   précité;

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'examen des offres.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

A leur réception, les plis sont enregistrés par le Maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portées sur le pli remis.

Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 35 du décret n° 2.06.388 précité.

##### Article 12: Retrait des plis

Conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 2.06.388 précité, tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l’heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registre spécial visé à l'article 11 ci-dessus.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions de dépôt des plis  fixées à l'article 30  du décret n° 2.06.388 du 05-02-2007 et rappelées à l'article 11 ci-dessus.

##### Article 13 : Délai de validité des offres

Les soumissionnaires qui n'ont pas retiré définitivement leur pli dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date d'ouverture des plis.

Si, dans ce délai, le choix de l'attributaire ne peut être arrêté, le maître d'ouvrage  pourra demander aux soumissionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, de prolonger la validité de leurs offres. Seuls les soumissionnaires qui auront  donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage resteront engagés pendant le nouveau délai.

Article 14 : Présentations et examen des échantillons et des catalogues

Conformément aux dispositions de l’article 37 du décret n° 2.06.388, le soumissionnaire est tenu de présenter les documents techniques, les prospectus et les catalogues ; le cas échéant les échantillons  de toutes les pièces incluses au CPS ainsi que tout élément pouvant aider à apprécier son offre par la commission en spécifiant la référence proposée pour chaque pièce et pour chaque matériau.

Le soumissionnaire est tenu de renseigner la grille descriptive annexée au présent règlement. Laquelle grille doit être remise dûment rempli (descriptif des pièces proposées), signée et cachetée.

Il est à préciser que l’offre sera globalement écartée si une ou plusieurs pièces composant ladite offre, ne sont pas conformes aux spécifications techniques du CPS.

Le dossier  regroupant ces documents demandés (fiche descriptive) doit être déposé sous plis fermé contre récépissé à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel d’offre et avant la date limite fixée dans cet avis.

Le délai pour la remise de cette documentation technique expire à la date et heure fixées par l’avis de l’appel d’offres.

A leur  réception, ces plis sont enregistrés par le Maître d’Ouvrage dans leur ordre d’arrivée, sur un registre spécial, le numéro d’enregistrement ainsi que la date et l’heure d’arrivée sont portés sur le dossier remis.

##### Article 15 : Critères d’appréciation des capacités techniques et financières des       concurrents

La commission apprécie les capacités financières et techniques  en rapport avec la nature et l’importance des prestations et au vu des éléments contenus dans les dossiers administratif et technique de chaque concurrent ainsi que la conformité des articles proposés aux souhaits du maître d’ouvrage exprimés dans le dossier technique.

##### Article 16 : Jugement des offres

Les offres seront examinées conformément aux dispositions des articles 35 et 39  du Décret 2.06.388 précité.

Les offres seront jugées sur la base de l’offre financière sous réserve des vérifications, l’offre la plus avantageuse est la moins disante.

CHAPITRE III

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- TRAVAUX D’AMENAGEMENT INTERIEUR DES LOCAUX DU CNDH

- ANNEXE ALMANSOUR

Préambule :

- Tous les articles doivent être dans un état irréprochable et adaptés à un climat de front de mer à forte humidité y compris toute la visserie et la boulonnerie visible ou non.

- Toutes les dimensions sont à vérifier en fonction de certaines variations dans les emplacements des articles.

- Tous les prix incluent la fabrication ou la fourniture, la pose dans les règles de l'art, ajustage et réglage aux emplacements prévus de toutes les pièces et matériaux nécessaires pour la solidité, le bon fonctionnement et l'esthétique de chaque article.

- L'entreprise est tenue d'examiner tous les documents qui lui seront transmis et de signaler toute incohérence, erreur ou omission dans les plans  pouvant entraver la bonne exécution des ouvrages ou modifier les prix.

- Certains articles sont représentés de manière schématique, dans ces cas l'entreprise est tenue de faire des propositions de mise en œuvre.

- L'entreprise ne pourra fabriquer ni fournir aucun article sans avoir fait valider au préalable les plans d'exécution et tous les échantillons le concernant par la maîtrise d'ouvrage et à l'architecte.

- Les images de références, les marques et modèles décrits le sont à titre indicatif; dans le but d'orienter le prestataire vers une ligne esthétique et un niveau de qualité requises. De façon générale, tous les articles doivent être de fabrication européenne et de marque réputée.

- L'entreprise est priée d'évacuer tous les déchets à sa charge et de laisser les lieux dans un état irréprochable.

- Aucun document contractuel ne dégage la responsabilité de l'entreprise quant à ses engagements à livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défauts.

- Les garanties sur tous les mobiliers préfabriqués sont de minimum 3 ans (garantie intégrale), sur les équipements de reprographie, elles seront de 1 an et sur les articles à fabriquer et les autres installations elles seront de 5 ans.

Sous lot 1: Cloisons, sols et plafonds

ARTICLE N°1 : Paroi vitrée dépolie bord à bord

Ce prix rémunère la fourniture et pose de panneaux de verre feuilleté de 10mm d’épaisseur partiellement ou entièrement dépolis par projection de sable; motifs et disposition aux choix de l’architecte et du maître d’ouvrage. Jonction bord à bord. Lisses hautes et basses fines de section 19x26mm en aluminium naturel ou inox.

Hauteur des panneaux : 227cm. Le prix comprend aussi les renforts et toute pièce de fixation nécessaire résistants à une forte humidité ainsi que la remise en état des faux plafonds ou murs supports.

Exécution conformément aux règles de l’art et à l’échantillon et implantation approuvés au préalable par l’architecte, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

OUVRAGE PAYE AU M2  AU PRIX N°1

ARTICLE N° 2: Porte vitrée simple 90 / 227 cm

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’une porte simple en verre feuilleté de minimum 8mm d’épaisseur partiellement ou entièrement dépolis par projection de sable; motifs et disposition aux choix de l’architecte et du maître d’ouvrage.

Largeur 90 cm, hauteur 227 cm Il comprend aussi les pivots, les crapaudines et les poignets avec serrures au choix de l’architecte le tout en inox 316 brossé, des arrêts de portes en caoutchouc et toute autre pièce de fixation nécessaire résistant à une forte humidité  ainsi que la remise en état des faux plafonds, sols  ou murs supports.

Exécution conformément aux règles de l’art et à l’échantillon et implantation approuvés au préalable par l’architecte, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

OUVRAGE PAYE A L’UNITE  AU PRIX N°2

ARTICLE N° 3: Porte vitrée simple 80 / 227 cm

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’une porte simple en verre feuilleté de minimum 8mm d’épaisseur partiellement ou entièrement dépolis par projection de sable; motifs et disposition aux choix de l’architecte et du maître d’ouvrage.

Largeur 80 cm, hauteur 227 cm Il comprend aussi les pivots, les crapaudines et les poignets avec serrures au choix de l’architecte le tout en inox 316 brossé, des arrêts de portes en caoutchouc et toute autre pièce de fixation nécessaire résistant à une forte humidité  ainsi que la remise en état des faux plafonds, sols  ou murs supports.

Exécution conformément aux règles de l’art et à l’échantillon et implantation approuvés au préalable par l’architecte, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

OUVRAGE PAYE A L’UNITE  AU PRIX N°3

ARTICLE N° 4: Porte vitrée simple 110 / 227 cm

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’une porte simple en verre feuilleté de minimum 8mm d’épaisseur partiellement ou entièrement dépolis par projection de sable; motifs et disposition aux choix de l’architecte et du maître d’ouvrage.

Largeur 110 cm, hauteur 227 cm Il comprend aussi les pivots, les crapaudines et les poignets avec serrures au choix de l’architecte le tout en inox 316 brossé, des arrêts de portes en caoutchouc et toute autre pièce de fixation nécessaire résistant à une forte humidité  ainsi que la remise en état des faux plafonds, sols  ou murs supports.

Exécution conformément aux règles de l’art et à l’échantillon et implantation approuvés au préalable par l’architecte, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

OUVRAGE PAYE A L’UNITE  AU PRIX N°4

ARTICLE N° 5: Porte vitrée double

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’une porte double en verre feuilleté de minimum 8mm d’épaisseur partiellement ou entièrement dépolis par projection de sable; motifs et disposition aux choix de l’architecte et du maître d’ouvrage.

Largeur 160 cm, hauteur 227 cm Il comprend aussi les pivots, les crapaudines et les poignets avec serrures au choix de l’architecte le tout en inox 316 brossé, des arrêts de portes en caoutchouc et toute autre pièce de fixation nécessaire résistant à une forte humidité  ainsi que la remise en état des plafonds, sols  ou murs supports.

Exécution conformément aux règles de l’art et à l’échantillon et implantation approuvés au préalable par l’architecte, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

OUVRAGE PAYE A L’UNITE  AU PRIX N°5

ARTICLE N° 6: Garde-corps vitré pour escalier

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un garde-corps pour escalier en verre feuilleté de minimum 8mm d’épaisseur. Hauteur 100 cm. Il comprend aussi un cadre en inox de section carrée de 6cm et des pièces de fixation en inox ainsi que la remise en état des du sol et faux-plafonds.

Exécution conformément aux règles de l’art et à l’échantillon et implantation approuvés au préalable par l’architecte, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

OUVRAGE PAYE A L’UNITE  AU PRIX N°6

ARTICLE N° 7: Garde-corps vitrée pour mezzanine

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un garde-corps pour mezzanine en verre feuilleté de minimum 8mm d’épaisseur. Hauteur 100 cm. Il comprend aussi un cadre en inox de section carrée de 6cm et des pièces de fixation en inox ainsi que la remise en état des du sol et faux-plafonds.

Exécution conformément aux règles de l’art et à l’échantillon et implantation approuvés au préalable par l’architecte, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

OUVRAGE PAYE A L’UNITE  AU PRIX N°7

ARTICLE N°8 : Revêtement en verre feuilleté opale pour mur et dallette

Fourniture et pose de panneaux décoratifs en verre feuilleté opale sur structure en acier galvanisé, composés de plusieurs parties y compris fixations et renforts en inox en nombre suffisant.

Les panneaux de verre auront une épaisseur de 10mm min et seront déposés devant un mur existant et espacés de 10 cm de celui-ci, des lumières d’ambiance sont à prévoir dans le vide entre les panneaux et les murs.

Dimension approximative : Hauteur 130cm x Longueur 400cm

Exécution conformément aux détails de l’architecte et à l’échantillon approuvé au préalable par ce dernier, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

OUVRAGE PAYE AU M2  AU PRIX N°8

ARTICLE N° 9: Peinture vinylique pour murs et plafonds intérieurs

Cette peinture vinylique, teinte au choix de l’Architecte sera exécutée comme suit :

a) PREPARATION :

- égrenage, ponçage et époussetage des supports

- application d’une couche isolante,

- rebouchage à l’enduit

- ratissage à l’enduit

- ponçage et époussetage

b) FINITION

- Application de trois couches de VINYLE, la première diluée à 5% de WHITE SPIRT et les autres pures, à 24 heures d’intervalle.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art aux prescriptions du 	D.TU.59.1, au chapitre A du devis descriptif et y compris toutes sujétions de 	mise en œuvre et de finition.

OUVRAGE PAYE AU M2  AU PRIX N°9

Sous lot  2: Mobilier à fabriquer

ARTICLE N° MF1 : Desk d’accueil 1

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’un desk d’accueil en bois avec placage en dibetou de 20mm d’épaisseur sans joints visibles et en plaques de verre feuilleté opaque d’une épaisseur minimum de 8 mm et dont les fixations ne sont pas visibles de l’extérieur.

Les dimensions sont renseignées sur les plans de détails de l’architecte.

Les parties intérieures du meuble sont réalisées avec les mêmes matériaux que les façades du meuble.

La quincaillerie des meubles à fabriquer doit être en inox résistant à une forte humidité de marque SALICE ou équivalent  et est composée selon l’élément à ouvrir de :

- pivots en nombre suffisant

- loqueteaux magnétiques en nombre suffisants

- glissières et coulisses pour tiroirs sortie partielle

- charnières invisibles

- compas pour portes rabattables

- serrures

Les poignées seront en inox.

Exécution de 3 couches de vernis incolore au polyuréthane en cabine en atelier, teintés au choix de l’architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N°MF1

ARTICLE N° MF2 Desk d’accueil 2

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’un desk d’accueil en bois avec placage en dibetou de 20mm d’épaisseur sans joints visibles et en plaques de verre feuilleté opaque d’une épaisseur minimum de 6mm et dont les fixations ne sont pas visibles de l’extérieur.

Les dimensions sont renseignées sur les plans de détails de l’architecte.

Les parties intérieures du meuble sont réalisées avec les mêmes matériaux que les façades du meuble.

La quincaillerie des meubles à fabriquer doit être en inox résistant à une forte humidité de marque SALICE ou équivalent  et est composée selon l’élément à ouvrir de :

- pivots en nombre suffisant

- loqueteaux magnétiques en nombre suffisants

- glissières et coulisses pour tiroirs sortie partielle

- charnières invisibles

- compas pour portes rabattables

- serrures

Les poignées seront en inox.

Exécution de 3 couches de vernis incolore au polyuréthane en cabine en atelier, teintés au choix de l’architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF2

ARTICLE N° MF3 : Desk d’accueil 3

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’un desk d’accueil en bois avec placage en dibetou de 20mm d’épaisseur sans joints visibles et en plaques de verre feuilleté opaque d’une épaisseur minimum de 6mm et dont les fixations ne sont pas visibles de l’extérieur.

Les dimensions sont renseignées sur les plans de détails de l’architecte.

Les parties intérieures du meuble sont réalisées avec les mêmes matériaux que les façades du meuble.

La quincaillerie des meubles à fabriquer doit être en inox résistant à une forte humidité de marque SALICE ou équivalent  et est composée selon l’élément à ouvrir de :

- pivots en nombre suffisant

- loqueteaux magnétiques en nombre suffisants

- glissières et coulisses pour tiroirs sortie partielle

- charnières invisibles

- compas pour portes rabattables

- serrures

Les poignées seront en inox.

Exécution de 3 couches de vernis incolore au polyuréthane en cabine en atelier, teintés au choix de l’architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF3

ARTICLE N° MF4 : Desk d’accueil 4

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’un desk d’accueil en bois avec placage en dibetou de 20mm d’épaisseur sans joints visibles et en plaques de verre feuilleté opaque d’une épaisseur minimum de 6mm et dont les fixations ne sont pas visibles de l’extérieur.

Les dimensions sont renseignées sur les plans de détails de l’architecte.

Les parties intérieures du meuble sont réalisées avec les mêmes matériaux que les façades du meuble.

La quincaillerie des meubles à fabriquer doit être en inox résistant à une forte humidité de marque SALICE ou équivalent  et est composée selon l’élément à ouvrir de :

- pivots en nombre suffisant

- loqueteaux magnétiques en nombre suffisants

- glissières et coulisses pour tiroirs sortie partielle

- charnières invisibles

- compas pour portes rabattables

- serrures

Les poignées seront en inox.

Exécution de 3 couches de vernis incolore au polyuréthane en cabine en atelier, teintés au choix de l’architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF4

ARTICLE N° MF5 : Desk d’accueil 5

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’un desk d’accueil en bois avec placage en dibetou de 20mm d’épaisseur sans joints visibles et en plaques de verre feuilleté opaque d’une épaisseur minimum de 6mm et dont les fixations ne sont pas visibles de l’extérieur.

Les dimensions sont renseignées sur les plans de détails de l’architecte.

Les parties intérieures du meuble sont réalisées avec les mêmes matériaux que les façades du meuble.

La quincaillerie des meubles à fabriquer doit être en inox résistant à une forte humidité de marque SALICE ou équivalent  et est composée selon l’élément à ouvrir de :

- pivots en nombre suffisant

- loqueteaux magnétiques en nombre suffisants

- glissières et coulisses pour tiroirs sortie partielle

- charnières invisibles

- compas pour portes rabattables

- serrures

Les poignées seront en inox.

Exécution de 3 couches de vernis incolore au polyuréthane en cabine en atelier, teintés au choix de l’architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF5

ARTICLE N° MF6 : Armoire d’ordre et d’accueil

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’une armoire d’accueil en bois avec placage en dibetou de 20mm d’épaisseur sans joints visibles et en plaques de verre feuilleté opaque d’une épaisseur minimum de 6mm et dont les fixations ne sont pas visibles de l’extérieur.

Les dimensions sont renseignées sur les plans de détails de l’architecte.

Les parties intérieures du meuble sont réalisées avec les mêmes matériaux que les façades du meuble.

Le fond du meuble est ouvert.

La quincaillerie des meubles à fabriquer doit être en inox résistant à une forte humidité de marque SALICE ou équivalent  et est composée selon l’élément à ouvrir de :

- pivots en nombre suffisant

- loqueteaux magnétiques en nombre suffisants

- glissières et coulisses pour tiroirs sortie partielle

- charnières invisibles

- compas pour portes rabattables

- serrures

Les poignées seront en inox. Elles seront de forme rectangulaire (8cm / 2cm / 2cm) et seront munies de deux petites glissières en inox pour étiquettes.

Exécution de 3 couches de vernis incolore au polyuréthane en cabine en atelier, teintés au choix de l’architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF6

ARTICLE N° MF7 : Table de réunion 1

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’une table de forme ovale de dimensions hors tout  L840cm x  P200cm x  H70/75cm ;

Plateau épaisseur 4cm finition ébénisterie en bois dibetou et verni teinté. Plateau  de profondeur 75cm avec sous-main en cuir incrusté  dans le plateau sans rembourrage, de profondeur 35cm et largeurs les différentes parties équivalentes aux largeurs des places. Couleurs au choix de l’architecte.

Table avec incrustation de micro à chaque place (24).

Le piètement sera en panneaux pleins rectangulaires avec un retour au sol et finition identique à celle du plateau. La structure non apparente de la table doit être entièrement intégrée à ces éléments.

Les piètements recevront sur chaque longueur trois boitiers en inox avec cache rabattable contenant chacun une prise de courant ondulé, une prise de courant normal 2x16A+T et une prise informatique.

La partie centrale sera en verre sécurit dépoli d'une épaisseur de 10 mm et incrusté à fleur du plateau. En sous face du verre il sera possible d’intégrer de l’éclairage.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, les travaux de liaison et de câblage, la remise en état des revêtements existants ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux et  l’assemblage sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF7

ARTICLE N° MF8 : Table de réunion 2

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’une table de forme rectangulaire de dimensions hors tout  L240cm x  P180cm x  H70/75cm ;

Plateau épaisseur 4cm finition ébénisterie en bois dibetou et verni teinté. Plateau  de profondeur 75cm avec sous-main en cuir incrusté  dans le plateau sans rembourrage, de profondeur 35cm et largeurs les différentes parties équivalentes aux largeurs des places. Couleurs au choix de l’architecte.

Le piètement sera en panneaux pleins rectangulaires avec un retour au sol et finition identique à celle du plateau. La structure non apparente de la table doit être entièrement intégrée à ces éléments.

La partie centrale sera en verre sécurit dépoli d'une épaisseur de 10 mm et incrusté à fleur du plateau. En sous face du verre il sera possible d’intégrer de l’éclairage.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux et  leur assemblage sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF8

ARTICLE N° MF9 : Bibliothèque direction

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’une bibliothèque de dimension L400 x P40 x H240 cm,

Structure et parois en plaques de HDF  de 30mm avec placage en bois Zebrano ou Wengè : Les parties intérieures, le fond de bibliothèque et les chants latéraux ; ainsi que les étagères et séparations verticales seront réalisées avec les mêmes matériaux que les façades du meuble.

La quincaillerie doit être en inox résistant à une forte humidité de marque SALICE ou équivalent  et est composée selon l’élément à ouvrir de :

- loqueteaux magnétiques en nombre suffisants

- glissières et coulisses pour tiroirs sortie partielle

- charnières invisibles

- serrures

Les poignées seront en bois.

Exécution de 3 couches de vernis incolore au polyuréthane en cabine en atelier, teintés au choix de l’architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF9

ARTICLE N° MF10 : Bibliothèque secrétaire général

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’une bibliothèque de dimension L356 x P40 x H240 cm,

Structure et parois en plaques de HDF  de 30mm avec placage en bois Zebrano ou Wengè : Les parties intérieures, le fond de bibliothèque et les chants latéraux ; ainsi que les étagères et séparations verticales seront réalisées avec les mêmes matériaux que les façades du meuble.

La quincaillerie doit être en inox résistant à une forte humidité de marque SALICE ou équivalent  et est composée selon l’élément à ouvrir de :

- loqueteaux magnétiques en nombre suffisants

- glissières et coulisses pour tiroirs sortie partielle

- charnières invisibles

- serrures

Les poignées seront en bois.

Exécution de 3 couches de vernis incolore au polyuréthane en cabine en atelier, teintés au choix de l’architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF10

ARTICLE N° MF11 : Crédence pour grande salle de réunion

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’un meuble bas en bois avec placage en dibetou de 20mm d’épaisseur sans joints visibles.

Les dimensions sont renseignées sur les plans de détails de l’architecte.

Les parties intérieures du meuble sont réalisées avec les mêmes matériaux que les façades du meuble.

La quincaillerie des meubles à fabriquer doit être en inox résistant à une forte humidité de marque SALICE ou équivalent  et est composée selon l’élément à ouvrir de :

- pivots en nombre suffisant

- loqueteaux magnétiques en nombre suffisants

- glissières et coulisses pour tiroirs sortie partielle

- charnières invisibles

- compas pour portes rabattables

- serrures

Les poignées seront en bois.

Exécution de 3 couches de vernis incolore au polyuréthane en cabine en atelier, teintés au choix de l’architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF11

ARTICLE N° MF12 : Crédence pour petite salle de réunion

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’un meuble bas en bois avec placage en dibetou de 20mm d’épaisseur sans joints visibles.

Les dimensions sont renseignées sur les plans de détails de l’architecte.

Les parties intérieures du meuble sont réalisées avec les mêmes matériaux que les façades du meuble.

La quincaillerie des meubles à fabriquer doit être en inox résistant à une forte humidité de marque SALICE ou équivalent  et est composée selon l’élément à ouvrir de :

- pivots en nombre suffisant

- loqueteaux magnétiques en nombre suffisants

- glissières et coulisses pour tiroirs sortie partielle

- charnières invisibles

- compas pour portes rabattables

- serrures

Les poignées seront en bois.

Exécution de 3 couches de vernis incolore au polyuréthane en cabine en atelier, teintés au choix de l’architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF12

ARTICLE N° MF13 : Ensemble d’étagères et rangements pour local        reprographie

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’un ensemble meubles hauts et bas et d’étagères hautes en panneaux HDF de 20, 30 et 40mm d’épaisseur laqués sur une ou deux faces (selon l’emplacement) en trois couches, couleurs au choix de l’architecte.

Les dimensions sont renseignées sur les plans de détails de l’architecte.

Les parties intérieures du meuble seront réalisées avec les mêmes matériaux que les façades du meuble.

La quincaillerie des meubles à fabriquer doit être en inox résistant à une forte humidité de marque SALICE ou équivalent  et est composée selon l’élément à ouvrir de :

- loqueteaux magnétiques en nombre suffisants

- glissières et coulisses pour tiroirs sortie complète

- charnières invisibles

- serrures

- équerres en inox pour étagères hautes

Les poignées seront en inox.

Cet ouvrage comprend aussi le rebouchage des différentes saignées pratiquées dans les murs et la remise en état de ces derniers.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF13

ARTICLE N° MF14 : Armoire de rangement pour archives 1

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’une armoire de dimension L240 x P45 x H210 cm. Chaque armoire est dotée de 6 étagères et elle sera sans portes.

Structure et parois en bois avec placage en dibetou de 20mm d’épaisseur: Les étagères, les séparations verticales et les fonds seront réalisées avec les mêmes matériaux que les chants du meuble.

Exécution de 3 couches de vernis incolore au polyuréthane en cabine en atelier, teintés au choix de l’architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF14

ARTICLE N° MF15 : Armoire de rangement pour archives 2

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’une armoire de dimension L190 x P45 x H210 cm. Chaque armoire est dotée de 6 étagères et elle sera sans portes.

Structure et parois en bois avec placage en dibetou de 20mm d’épaisseur: Les étagères, les séparations verticales et les fonds seront réalisées avec les mêmes matériaux que les chants du meuble.

Exécution de 3 couches de vernis incolore au polyuréthane en cabine en atelier, teintés au choix de l’architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° MF15

ARTICLE N° MF16 : Armoire de rangement pour archives 3

Ce prix concerne la réalisation, fourniture et pose d’une armoire de dimension L170 x P45 x H210 cm. Chaque armoire est dotée de 6 étagères et elle sera sans portes.

Structure et parois en bois avec placage en dibetou de 20mm d’épaisseur: Les étagères, les séparations verticales et les fonds seront réalisées avec les mêmes matériaux que les chants du meuble.

Exécution de 3 couches de vernis incolore au polyuréthane en cabine en atelier, teintés au choix de l’architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris toutes sujétions de mise en œuvre et finitions conformément aux plans de détails en annexe et faisant partie intégrante de ce descriptif, ainsi que toute instruction et directive de l’architecte.

Un plan d’exécution ainsi qu’un échantillon fini présentant tous les matériaux, l’assemblage, les pièces ouvrantes et leur quincaillerie sera soumis à l’approbation de l’architecte avant exécution.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° 6

Sous lot 3: Equipement et fournitures

ARTICLE N° EF1 : Bureau de direction avec cloison et caisson d’appui

Fourniture et pose d’un bureau avec caisson porteur de 215/100/73 cm hors tout.

De marque ORA ACCIAIO ou similaire.
Plateau réalisé en MDF classé E1 d’épaisseur 28 mm, densité 750 Kg/m3, chants en bois massif Zebrano ou Wengè, section 12x10. Chant du plateau mouluré aile d’avion.

Le plateau est revêtu sur les deux faces de placage bois Zebrano ou Wengè, épaisseur 7/10.

Double profil structurel en acier, 30/10 et 40/10 sous le plateau ; Etriers en acier épaisseur 15 mm pour la fixation au panneau pied réalisé en panneaux nid d’abeille, épaisseur totale des cotés est de 60 mm. Les cotés sont structurés par un cadre en acier à section carrée 30x30 mm. La jonction entre le profil métallique du plateau et la structure des cotés se fait par des entretoises à serrage en alliage léger. L’angle du panneau pied est souligné par un profil carré en aluminium de 10x10mm avec fonction esthétique et de renforcement pour les angles. Les cotés s’appuient sur le sol par des entretoises complétées par un profil toujours en alliage léger.

Voile de fond ajouré avec la même finition et le même matériau que les autres composants. 
Le caisson porteur est réalisé en panneaux de particules, densité 650 Kg/m3, avec chants en bois massif Wengè ou Zebrano de mm22x22, collés à haute fréquence.

Les panneaux du corps, des portes et des façades des tiroirs son revêtus sur les deux façades en bois.

Le caisson et la cloison d’appui ont des plinthes en tube d’aluminium à section carrée 45x45 avec des vérins réglables.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF1

ARTICLE N° EF2 : Bureau de direction avec caisson d’appui et panneau pied

Fourniture et pose d’un bureau avec caisson porteur de 205/85/73 cm hors tout.

De marque ORA ACCIAIO ou similaire.

Plateau réalisé en panneau de particules classé E1 épaisseur 20 mm revêtu de placage bois wengé épaisseur 7/10, chants en bois épaisseur 2 mm rayonnés ; le plateau est fixé à l’intérieur d’une structure formée par des angles moulés sous pression reliés par des entretoises en aluminium. Le plateau se fixe à la structure par des étriers en nylon renforcé fibre de verre et des vis à pas métrique, serrées sur des inserts zamac vissés dans les plateaux.

Le caisson porteur est réalisé en panneaux de particules, densité 650 Kg/m3, revêtu placage bois wengé.

Panneaux pied en panneaux de particules densité 650 kg/m3, épaisseur 50mm revêtu placage bois wengé.

Le caisson et le panneau pied s’appuient à terre sur des vérins.

Le voile de fond réalisé en panneau de particules plaqués bois dont les caractéristiques sont identiques à celles du plateau, il est structurel et fixé aux cotés par le même système que la structure et est décalés du plateau par 4 entretoises.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF2

ARTICLE N° EF3 : Bureau de management en L avec panneaux pieds et caisson

Fourniture et pose d’un bureau de 180/80 cm avec un retour de 60/80cm avec caisson.

Ou de forme incurvée en variante. De marque STEELCASE, SICAME OFFICE ou similaire.

Bureau et retour

Plateau mélamine haute densité classé E1, anti-tâche et anti-rayure, épaisseur 25 mm. Couleur au choix de l’architecte.

Chants PVC épaisseur 2 mm antichoc dans le décor du plateau.

Assemblage du plateau à la structure par inserts métalliques. Poutre structurelle métal poudre époxy gris aluminium se fixe au piétement par un système de crochets intégrés à la poutre

Panneaux pieds de la même la même structure et la même finition que le plateau, réglable en hauteur par des vérins.

Caisson mobile 3 tiroirs sous bureau :

Corps en panneau de particules E1 de 20 mm d'épaisseur.

Finition identique au plateau bureau

Tiroirs en hêtre massif. Coulisses invisibles amortisseur fin de course et serrure centralisée.

4 roulettes avec système de blocage.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF3

ARTICLE N° EF4 : Bureau de travail avec caisson

Fourniture et pose d’un bureau de 160/80 cm avec caisson. De marque STEELCASE, SICAME OFFICE ou similaire.

Plateau mélamine haute densité classé E1, anti-tâche et anti-rayure, épaisseur 25 mm. Couleur au choix de l’architecte.

Chants PVC épaisseur 2 mm antichoc dans le décor du plateau.

Assemblage du plateau à la structure par inserts métalliques. Poutre structurelle métal poudre époxy gris aluminium se fixe au piétement par un système de crochets intégrés à la poutre

Piétements en arche ou en boucle métalliques de la même finition que la poutre, en tube rectangulaire 60 x 30 mm pour postes individuels,  réglable en hauteur de 62 à 86 cm.

Caisson mobile 3 tiroirs sous bureau

Corps en panneau de particules E1 de 20 mm d'épaisseur.

Finition identique au plateau bureau

Tiroirs en hêtre massif. Coulisses invisibles amortisseur fin de course et serrure centralisée.

4 roulettes avec système de blocage.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF4

ARTICLE N° EF5 : Fauteuil de présidence

Fourniture et pose d’un fauteuil de direction pivotant De marque INTERSTUHL, SICAME OFFICE ou similaire.

Dimensions en mm hors tout : L: 580.  P: 720.  H: 1320

Dossier ergonomique haut avec coque en bois ou métal, avec appui-tête et accoudoirs.

Siège, dossier et accoudoirs rembourrés; mousse formée non mélangée.

Finition dossier, siège et accoudoirs en cuir Premium couleur au choix du maître de l’ouvrage et de l’architecte. Mécanisme autofit avec réglage en fonction du poids. Angle d'ouverture entre le siège et le dossier de 116° avec 4 positions de blocage. Assise réglable en hauteur; Vérin à gaz autoporteur. Support  d’assise en bois mouluré.

Piétement aluminium 5 branches avec des roulettes dures, freinées, pour sols durs. Finition Aluminium mat sablé.

Garantie de long terme de 5 ans et garantie intégrale de 3 ans. Reprise complète et garantie de recyclage en fin de vie.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF5

ARTICLE N° EF6 : Fauteuil de direction 1

Fourniture et pose d’un fauteuil de direction pivotant De marque INTERSTUHL, SICAME OFFICE ou similaire.

Dimensions en mm hors tout : L: 670.  P: 720.  H: 1330

Dossier dynamique haut  avec coque en bois ou métal, avec des accoudoirs réglables en hauteur. Siège, dossier et accoudoirs rembourrés, mousse formée non mélangée.

Finition dossier, siège et accoudoirs en cuir Premium couleur au choix du maître de l’ouvrage et de l’architecte.

Mécanisme autofit avec réglage en fonction du poids. Réglage synchrone entre le siège et le dossier avec 4 positions de blocage. Assise réglable en hauteur; Vérin à gaz autoporteur. Support  d’assise en bois mouluré.

Piétement aluminium 5 branches avec des roulettes dures, freinées, pour sols durs. Finition Aluminium mat sablé.

Garantie de long terme de 5 ans et garantie intégrale de 3 ans. Reprise complète et garantie de recyclage en fin de vie.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF6

ARTICLE N° EF7 : Fauteuil de direction 2

Fourniture et pose d’un fauteuil de direction pivotant De marque WILKHAHN, STEELCASE ou similaire.

Dimensions en mm hors tout : L: 660.  P: 660.  H: 1140

Dossier ergonomique haut avec appuie-tête intégré. Cadre de dossier semi-rigide en polyamide armé de fibre de verre et teinté dans la masse ; hauteur de dossier réglable (six positions, amplitude 60 mm). Ouatage du cadre de dossier et coussin de dossier à bords droits avec doublage mince en mousse de découpe sur face interne du revêtement. Habillage cuir couleur au choix du maître de l’ouvrage et de l’architecte.

Assise réglable en hauteur ; Coque déformable à élasticité contrôlée, solidarisée par rotules à la structure. Doublage de l’assise en polypropylène teinté dans la masse. Coussin  en polyuréthanne,  habillage cuir identique à celui du dossier.

Accoudoirs réglage 3D: finition en habillage cuir sur accoudoirs rembourrés.

Croisillon de piètement à cinq branches en aluminium moulé sous pression, finition polie naturel. Roulettes doubles orientables, auto freinées en charge en polyamide noir pour sols durs.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF7

ARTICLE N° EF8 : Fauteuil de travail hauteurs réglables

Siège de travail de la marque WILKHAHN, STEELCASE ou similaire.

Dossier ergonomique mi-haut. Sans accoudoirs.

Cadre de dossier semi-rigide en polyamide armé de fibre de verre et teinté dans la masse ; hauteur de dossier réglable (six positions, amplitude 60 mm). Ouatage du cadre de dossier et coussin de dossier à bords droits avec doublage mince en mousse de découpe sur face interne du revêtement. Habillage tissu anti-feu, haute résistance, couleur au choix du maître de l’ouvrage et de l’architecte.

Assise réglable en hauteur; Coque déformable à élasticité contrôlée, solidarisée par rotules à la structure. Doublage de l’assise en polypropylène teinté dans la masse. Coussin d’assise en polyuréthanne,  habillage tissu identique à celui du dossier.

Croisillon de piètement à cinq branches en résine de synthèse teintée noir dans la masse. Roulettes doubles orientables, auto freinées en charge en polyamide noir pour sols durs.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF8

ARTICLE N° EF9 : Siège visiteur à piètement luge

Siège visiteur de la marque WILKHAHN, STEELCASE ou similaire. Dossier  bas. Sans accoudoirs.

Structure monobloc mixte coque-cadre en polyamide armé de fibre de verre et teinté dans la masse.

Coussin d’assise moulé en mousse de polyuréthanne ; mince à bords droits et nappe en non-tissé ouaté venant compléter le rembourrage. Habillage des coussins d’assise et du dossier  en tissu anti-feu, haute résistance, couleur au choix du maître de l’ouvrage et de l’architecte.

Structure du piètement en tube d’acier rond doté d’une sécurité anti-basculement, avec patins pour sols durs et inserts feutre.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF9

ARTICLE N° EF10: Siège visiteur

Fourniture et pose d’un siège visiteur de marque INTERSTUHL, SICAME OFFICE ou similaire. Dimensions en mm hors tout : L: 590.  P: 580.  H: 1080

Siège de coque en bois, avec coque d´assise dynamique. Réglage en hauteur de l´assise, du  coussin d´assise et du dossier. Finition dossier, siège et accoudoirs en cuir Premium couleur au choix du maître de l’ouvrage et de l’architecte.

Piétement aluminium 4 branches avec patins finition Aluminium mat sablé.

Garantie de long terme de 5 ans et garantie intégrale de 3 ans. Reprise complète et garantie de recyclage en fin de vie.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF10

ARTICLE N° EF11: fauteuil de réunion pour grande salle roulettes

Fourniture et pose d’un fauteuil de réunion pivotant de marque INTERSTUHL, SICAME OFFICE ou similaire. Dimensions en mm hors tout : L: 590.  P: 580.  H: 1080

Siège de coque en bois ou métallique. Coque d´assise dynamique. Réglage en hauteur de l’assise, du coussin d´assise et du dossier

Finition dossier, siège et accoudoirs en cuir Premium couleur au choix du maître de l’ouvrage et de l’architecte.

Piétement aluminium 5 branches avec des roulettes dures, freinées, pour sols durs.

Finition Aluminium mat sablé.

Garantie de long terme de 5 ans et garantie intégrale de 3 ans. Reprise complète et garantie de recyclage en fin de vie.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF11

ARTICLE N° EF12: Siège de réunion pour grande salle patins

Fourniture et pose d’un fauteuil de réunion de marque INTERSTUHL, SICAME OFFICE ou similaire. Dimensions en mm hors tout : L: 590.  P: 580.  H: 1080

Siège de coque en bois ou métallique. Coque d´assise dynamique. Réglage en hauteur de l’assise, du coussin d´assise et du dossier

Finition dossier, siège et accoudoirs en cuir Premium couleur au choix du maître de l’ouvrage et de l’architecte.

Piétement aluminium 4 branches avec patins de conférence finition Aluminium mat sablé.

Garantie de long terme de 5 ans et garantie intégrale de 3 ans. Reprise complète et garantie de recyclage en fin de vie.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF12

ARTICLE N° EF13 : Siège de réunion pour petite salle roulettes

Fourniture et pose d’un siège de réunion pivotant de marque STEELCASE ou similaire.

Dimensions en mm hors tout : L: 680.  P: 680.  H: 980

Sièges de réunion pivotants, avec accoudoirs. Les sièges de réunion sont équipés d’un réglage synchrone entre l’assise et le dossier et d‘une adaptation individuelle au poids de l‘utilisateur de façon automatique.

Siège, dossier et accoudoirs rembourrés, mousse non mélangée.

L’assise et dossier son souples et revêtus de tissu anti-feu, haute résistance couleur au choix du maître de l’ouvrage et de l’architecte.

Piétement à cinq branches avec roulettes freinées, pour sols durs.

Finition structure, coque et branches de piètement au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF13

ARTICLE N° EF14 : Poutre d’attente 5 places

Fourniture et pose d’une poutre d’attente de marque ARESLINE, STEELCASE ou similaire.

Poutre d’attente de 5 places avec table intermédiaire 
L’assise est en tube d’acier avec suspension interne assurée par des sangles élastiques. 
La barre portante de liaison des côtés est en tube d’acier 80x40x2 mm, la plaque sous le siège est en tôle matricée de 3 mm d’épaisseur. Toutes les parties métalliques apparentes sont laquées époxy. 
Les parties rembourrées sont en polyuréthane auto-extinguible, injecté à froid sans l’utilisation de CFC; la densité minimum est de 50 kg/m3. Elles sont habillées en cuir premium couleur au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte.

La structure des piétements est en tube d’acier de section elliptique 76x25x2 mm; les pieds sont en profilé d’acier de section triangulaire équilatérale de 60 mm, épaisseur 2,5 mm. Bouchons de fermeture et caches pour les soudures en polypropylène. Les patins réglables sont en polypropylène. 
Les accoudoirs ont la partie supérieure en polyuréthane intégral. 
La table intermédiaire est en verre trempé, sablé, de 10 mm d’épaisseur, avec platines de fixation en acier inox satiné.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF14

ARTICLE N° EF15 : Poutre d’attente 4 places

Fourniture et pose d’une poutre d’attente de marque ARESLINE, STEELCASE ou similaire.

Poutre d’attente de 4 places avec table intermédiaire 
L’assise est en tube d’acier avec suspension interne assurée par des sangles élastiques. 
La barre portante de liaison des côtés est en tube d’acier 80x40x2 mm, la plaque sous le siège est en tôle matricée de 3 mm d’épaisseur. Toutes les parties métalliques apparentes sont laquées époxy. 
Les parties rembourrées sont en polyuréthane auto-extinguible, injecté à froid sans l’utilisation de CFC; la densité minimum est de 50 kg/m3. Elles sont habillées en cuir premium couleur au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte.

La structure des piétements est en tube d’acier de section elliptique 76x25x2 mm; les pieds sont en profilé d’acier de section triangulaire équilatérale de 60 mm, épaisseur 2,5 mm. Bouchons de fermeture et caches pour les soudures en polypropylène. Les patins réglables sont en polypropylène. 
Les accoudoirs ont la partie supérieure en polyuréthane intégral. 
La table intermédiaire est en verre trempé, sablé, de 10 mm d’épaisseur, avec platines de fixation en acier inox satiné.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF15

ARTICLE N° EF17 : Canapé 3 places

Fourniture et pose d’un canapé de marque ROCHE BOBOIS, NATUZZI ou similaire.

Dimensions minimales en cm  L : 200    P : 100    H : 75

Carcasse en bois massif. Suspension assise : Ressorts type NOSAG. 
Suspension dossier : Sangles élastique. Assise : Mousse BULTEX bi densité. Dossier : Mousse BULTEX bi densité. 
Cuir Alpilles ou similaire, couture contrastée couleur au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte. 
Pieds en bois massif teinté.

Finition arrière identique à l’avant.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF17

ARTICLE N° EF18 : Fauteuil 1 place

Version individuelle de l’article EF17

Dimensions minimales en cm  L : 80    P : 80    H : 75

Carcasse en bois massif. Suspension assise : Ressorts type NOSAG. 
Suspension dossier : Sangles élastique. Assise : Mousse BULTEX bi densité. Dossier : Mousse BULTEX bi densité. 
Cuir Alpilles ou similaire, couture contrastée couleur au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte. 
Pieds en bois massif teinté.

Finition arrière identique à l’avant.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF18

ARTICLE N° EF19 : Table basse 1

Table de la même marque que les articles EF17 et EF18

Table basse de L80 x P80 cm, d’une Hauteur de 40 cm, réalisée en bois massif. Plateau structurel d’une hauteur minimale de 10 cm (ou en verre trempé, de 10 mm d’épaisseur en variante)

Piètements en bois massif.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF19

ARTICLE N° EF20 : Table basse 2

Table de la même marque que les articles EF17 et EF18

Table basse de L80 x P60 cm, d’une Hauteur de 40 cm, réalisée en bois massif. Plateau structurel d’une hauteur minimale de 10 cm (ou en verre trempé, de 10 mm d’épaisseur en variante)

Piètements en bois massif.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF20

ARTICLE N° EF22 : Table de formation modulaire

Fourniture et pose d’une table modulaire de marque SICAME OFFICE, STEELCASE ou similaire.

De dimensions 120/75 cm hauteur 72 cm.

Plateau mélamine haute densité classé E1, anti-tâche et anti-rayure, épaisseur 25 mm. Couleur au choix de l’architecte.

Chants PVC épaisseur 2 mm antichoc dans le décor du plateau.

Assemblage du plateau à la structure par inserts métalliques. Poutre structurelle métal poudre époxy gris aluminium se fixe au piétement par un système de crochets intégrés à la poutre

Piétements en arche ou cône tronqué métalliques de la même finition que la poutre, en tube rectangulaire 60 x 30 mm pour module indépendant.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF22

ARTICLE N° EF24 : Petite Table de réunion 1

Fourniture et pose d’une table rectangulaire de dimensions minimales de 150/100 cm hauteur 73 cm.

De marque ORA ACCIAIO ou similaire.

Plateau réalisé en panneau de particules classé E1 épaisseur 20 mm revêtu de placage bois wengé.

Structure visible et piètement en aluminium

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF24

ARTICLE N° EF25 : Petite Table de réunion 2

Fourniture et pose d’une table au plateau circulaire de diamètre 130 cm hauteur 73 cm.

De marque SICAME OFFICE, STEELCASE ou similaire.

Finition plateau en bois Couleur au choix de l’architecte.

Piètement central ou 4 pieds finition identique au plateau.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF25

ARTICLE N° EF26 : Petite Table de réunion 3

Fourniture et pose d’une table au plateau circulaire de diamètre 100 cm hauteur 73 cm.

De marque SICAME OFFICE, STEELCASE ou similaire.

Finition plateau en bois Couleur au choix de l’architecte.

Piètement central ou 4 pieds finition identique au plateau.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF26

ARTICLE N° EF27 : Rayonnage pour dossier 1

Fourniture et pose de rayonnage pour dossier de dimensions extérieures L : 80 cm  H : 65 cm  et d’une profondeur de 45 cm.

De marque GUIALMI, STEELCASE ou similaire. 
Bois mélaminé première qualité ou variante en Tôle d’acier.

Corps en tôle d’acier ST12 de 1ère qualité de 1mm d’épaisseur.

Ou variante en mélaminé anti-rayure et antitache, d’une épaisseur de 18mm. Dessus structurel mélaminé traité antitache, anti-rayure avec une épaisseur de 25 mm. 
Etagères ajustables en hauteur et pouvant supporter un poids minimum de 65 kg distribué par étagère.
Base avec vérins de réglages de hauteur.

Les armoires doivent permettre la possibilité de choisir des portes pleines en mélaminé traité contre les taches et les rayures, épaisseur 18 mm ou métalliques (finies en peinture à base de poudre polyméthane photorésistante et sans solvants) et des portes en verre trempé fumé, d’épaisseur 4mm.

Poignée encastrables. Serrure standardisée avec 2 clés articulées et numérotées.

Finitions et  Couleurs au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF27

ARTICLE N° EF28 : Rayonnage pour dossier 2

Fourniture et pose de rayonnage pour dossier de dimensions extérieures L : 120 cm  H : 65 cm  et d’une profondeur de 45 cm.

De marque GUIALMI, STEELCASE ou similaire. 
Bois mélaminé première qualité ou variante en Tôle d’acier.

Corps en tôle d’acier ST12 de 1ère qualité de 1mm d’épaisseur.

Ou variante en mélaminé anti-rayure et antitache, d’une épaisseur de 18mm. Dessus structurel mélaminé traité antitache, anti-rayure avec une épaisseur de 25 mm. 
Etagères ajustables en hauteur et pouvant supporter un poids minimum de 65 kg distribué par étagère.
Base avec vérins de réglages de hauteur.

Les armoires doivent permettre la possibilité de choisir des portes pleines en mélaminé traité contre les taches et les rayures, épaisseur 18 mm ou métalliques (finies en peinture à base de poudre polyméthane photorésistante et sans solvants) et des portes en verre trempé fumé, d’épaisseur 4mm.

Poignée encastrables. Serrure standardisée avec 2 clés articulées et numérotées.

Finitions et  Couleurs au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE AU ML  AU PRIX N° EF28

ARTICLE N° EF29 : Rayonnage pour dossier 3

Fourniture et pose de rayonnage pour dossier de dimensions extérieures L : 80 cm  H : 120 cm  et d’une profondeur de 45 cm.

De marque GUIALMI, STEELCASE ou similaire.

Bois mélaminé première qualité ou variante en Tôle d’acier.

Corps en tôle d’acier ST12 de 1ère qualité de 1mm d’épaisseur.

Ou variante en mélaminé anti-rayure et antitache, d’une épaisseur de 18mm. Dessus structurel mélaminé traité antitache, anti-rayure avec une épaisseur de 25 mm. 
Etagères ajustables en hauteur et pouvant supporter un poids minimum de 65 kg distribué par étagère.
Base avec vérins de réglages de hauteur.

Les armoires doivent permettre la possibilité de choisir des portes pleines en mélaminé traité contre les taches et les rayures, épaisseur 18 mm ou métalliques (finies en peinture à base de poudre polyméthane photorésistante et sans solvants) et des portes en verre trempé fumé, d’épaisseur 4mm.

Poignée encastrables. Serrure standardisée avec 2 clés articulées et numérotées.

Finitions et  Couleurs au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE AU ML  AU PRIX N° EF29

ARTICLE N° EF30 : Rayonnage pour dossier 4

Fourniture et pose de rayonnage pour dossier de dimensions extérieures L : 120 cm  H : 120 cm  et d’une profondeur de 45 cm.

De marque GUIALMI, STEELCASE ou similaire. 
Bois mélaminé première qualité ou variante en Tôle d’acier.

Corps en tôle d’acier ST12 de 1ère qualité de 1mm d’épaisseur.

Ou variante en mélaminé anti-rayure et antitache, d’une épaisseur de 18mm. Dessus structurel mélaminé traité antitache, anti-rayure avec une épaisseur de 25 mm. 
Etagères ajustables en hauteur et pouvant supporter un poids minimum de 65 kg distribué par étagère.
Base avec vérins de réglages de hauteur.

Les armoires doivent permettre la possibilité de choisir des portes pleines en mélaminé traité contre les taches et les rayures, épaisseur 18 mm ou métalliques (finies en peinture à base de poudre polyméthane photorésistante et sans solvants) et des portes en verre trempé fumé, d’épaisseur 4mm.

Poignée encastrables. Serrure standardisée avec 2 clés articulées et numérotées.

Finitions et  Couleurs au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE AU ML  AU PRIX N° EF30

ARTICLE N° EF31 : Rayonnage pour dossier 5

Fourniture et pose de rayonnage pour dossier de dimensions extérieures L : 80 cm  H : 200 cm  et d’une profondeur de 45 cm.

De marque GUIALMI, STEELCASE ou similaire. 
Bois mélaminé première qualité ou variante en Tôle d’acier.

Corps en tôle d’acier ST12 de 1ère qualité de 1mm d’épaisseur.

Ou variante en mélaminé anti-rayure et antitache, d’une épaisseur de 18mm. Dessus structurel mélaminé traité antitache, anti-rayure avec une épaisseur de 25 mm. 
Etagères ajustables en hauteur et pouvant supporter un poids minimum de 65 kg distribué par étagère.
Base avec vérins de réglages de hauteur.

Les armoires doivent permettre la possibilité de choisir des portes pleines en mélaminé traité contre les taches et les rayures, épaisseur 18 mm ou métalliques (finies en peinture à base de poudre polyméthane photorésistante et sans solvants) et des portes en verre trempé fumé, d’épaisseur 4mm.

Poignée encastrables. Serrure standardisée avec 2 clés articulées et numérotées.

Finitions et  Couleurs au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE AU ML  AU PRIX N° EF31

ARTICLE N° EF32 : Rayonnage pour dossier 6

Fourniture et pose de rayonnage pour dossier de dimensions extérieures L : 120 cm  H : 200 cm  et d’une profondeur de 45 cm.

De marque GUIALMI, STEELCASE ou similaire. 
Bois mélaminé première qualité ou variante en Tôle d’acier.

Corps en tôle d’acier ST12 de 1ère qualité de 1mm d’épaisseur.

Ou variante en mélaminé anti-rayure et antitache, d’une épaisseur de 18mm. Dessus structurel mélaminé traité antitache, anti-rayure avec une épaisseur de 25 mm. 
Etagères ajustables en hauteur et pouvant supporter un poids minimum de 65 kg distribué par étagère.
Base avec vérins de réglages de hauteur.

Les armoires doivent permettre la possibilité de choisir des portes pleines en mélaminé traité contre les taches et les rayures, épaisseur 18 mm ou métalliques (finies en peinture à base de poudre polyméthane photorésistante et sans solvants) et des portes en verre trempé fumé, d’épaisseur 4mm.

Poignée encastrables. Serrure standardisée avec 2 clés articulées et numérotées.

Finitions et  Couleurs au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE AU ML  AU PRIX N° EF31

ARTICLE N° EF38 : Stores orientables 1

Stores de marque NEW LOOK ou similaire

Stores en lames verticales orientables de largeur 10 cm ou équivalent pour des fenêtres de 140 cm de largeur sur 150 cm de hauteur.

(Dimensions à titre indicatif et seront adaptées à certaines particularités selon les locaux)

Lames verticales en aluminium perforé non inflammable, Orientation par chaînette, Refoulement latéral par coulissement sous rail par cordon lesté.

Coloris selon standard du fabriquant et au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF38

ARTICLE N° EF38 bis : Stores orientables 2

Stores de marque NEW LOOK ou similaire

Stores en lames verticales orientables de largeur 10 cm ou équivalent pour de fenêtres de 140 cm de largeur sur 250 cm de hauteur.

(Dimensions à titre indicatif et seront adaptées à certaines particularités selon les locaux)

Lames verticales en aluminium perforé non inflammable, Orientation par chaînette, Refoulement latéral par coulissement sous rail par cordon lesté.

Coloris selon standard du fabriquant et au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF38BIS

ARTICLE N° EF39 : Stores coulissants

Stores de marque NEW LOOK ou similaire

Stores en bandes verticales coulissantes de largeur 70 cm pour de fenêtres de 140 cm de largeur sur 250 cm de hauteur.

(Dimensions à titre indicatif et seront adaptées à certaines particularités selon les locaux)

Bandes verticales en toile de classification M1 non feu.

Refoulement latéral par coulissement sous rail, par cordon lesté.

Coloris selon standard du fabriquant et au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF39

ARTICLE N° EF40: Ensemble audio de la grande salle de réunion

La salle recevra une sonorisation composée de :

- ensemble de diffusion audio assuré par ‘ enceintes réparties sur les murs de la salle y compris supports muraux orientables avec toutes sujétions de bonne fin.

    - 2 voies basses reflex

    - haut parleur de basse 5 pouces

    - haut parleur médium aigu Bullet à bobine de 1 pouces

    - bande passante : 90-18 000Hz

    - impédance : 8 Ohms

    - puissance Rms 120W max et 60W rms

    - sensibilité 1W/1m : 88dB

    - pression max : 112dB SPL

    - inserts M8 pour système d’accrochage

- Ensemble de pupitres pour le système de discussion composé d’un poste président et de 23 postes délégués.

Poste président :

    - micro doté d’un pied flexible et d’une bague témoin lumineuse.

    - Touche prioritaire

    - Molette de réglage du volume casque

    - Sélecteur de carillon interne

    - Coupure temporaire ou permanente des micros

    - Câble de 2m pourvu d’une fiche DIN

Poste délégué :

    - micro doté d’un pied flexible et d’une bague témoin lumineux.

    - Deux prises casque avec molette de réglage du volume séparé

    - Câble de 2m pourvu d’une fiche DIN

- Rack 19” audio vidéo

Fourniture et installation d’un Rack 19” – 12U regroupant le matériel

La porte avant est vitrée et la porte arrière ouvrant avec une clef, y compris 1U de ventilation mécanique avec une tolérance au bruit de 35 dB à 1m.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE AU PRIX N° EF40

ARTICLE N° EF41 : Ensemble téléviseur plasma

Fourniture et pose, y compris tous les raccordements utiles d’un ensemble comprenant :

- Téléviseur à écran plasma 60” de marques : Samsung, LG ou équivalent, y compris le support mural orientable en site et azimuth.

- Ensemble amplification 5+1 audio/vidéo home cinéma et lecteur DVD avec toutes sujétions de bonne fin.

- Ensemble de 5 enceintes et 1 caisson de graves amplifié pour sonorisation 5+1

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF41

ARTICLE N° EF43 : Tableau blanc

Fourniture d’un Paperboard chevalet de conférence
• Réglable en hauteur de 175 à 200 cm. 
• Surface effaçable à sec magnétique.
• Barrette pivotante et porte marqueur en métal.
• Compatible avec toutes les recharges papier

• Dimensions du plateau : H. 110 x L. 90 cm.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF43

ARTICLE N° EF45 : Plantes d’intérieur

Ensemble de plantes d’intérieurs y compris le pot étanche en céramique et son sous-pot. Les pots seront de dimensions minimales de 55 à 66 cm de hauteur et de 50 à 60 cm de diamètre.

Le prix comprend la terre végétale et une couche de galet de moyenne taille d’aspect lisse et régulier posée au dessus de la terre végétale.

Les plantes auront une taille moyenne entre 60cm et 100 cm (selon le type) au hors terre et seront saines et propres, elles sont au nombre de 50 et composées comme suit : 10 ficus, 10 cicas, 10 yucas, 10 arecas et 10 beauccarnéas.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF45

ARTICLE N° EF46 : Lustrerie (+ Câblage électrique et accessoires)

Fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, accessoires et toutes sujétions de bonne fin des lampes avec ampoules à basse consommation d’énergie suivantes :

Marque ARTEMIDE ARCHITECTURAL (Gamme TALAK) ou similaire

- 5X lampes suspendues

- 10X appliques murales

- 5X lampes sur pied

- 5x lampes sur table

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, remise en état des lieux, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE AU PRIX N° EF46

ARTICLE N° EF47 : Corbeille à papier

Fourniture et pose de corbeilles à papier de contenance 10litres.

Corbeille à mailles d’acier inoxydable brillant, de forme rectangulaire.

De marque SMEAD, DI ALESSI ou similaire.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE A L’UNITE AU PRIX N° EF47

ARTICLE N° EF48 : miroir

Fourniture et pose d’un miroir de 130 cm x 300 cm y compris supports, fixations et traitement des bords.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, remise en état des lieux, accessoires et pièces nécessaires au bon fonctionnement de l’article et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE AU M²  AU PRIX N° EF48

Sous lot 4: Equipements spéciaux

ES 2 : Ensemble pour cafétéria

ARTICLE N° ES2.1 : cuisine

Remarque: L’entreprise fournira un plan de détail de pose et un sous détail de prix.

Ce pris concerne la fourniture et pose d’un ensemble de matériel cuisson, extraction, réfrigération et préparations diverses de marques  FRANKE, FOSTER, BOMANN ou similaire.

L’ensemble est composé comme suit :

.  Table de cuisson en inox, 4 feux au gaz, dimensions : 59cm x 51cm

.  Hotte électrique en inox L 120 cm P 60cm à filtre métallique lavable et éclairage intégré, Puissance d’aspiration 700 m3/h. Y compris les travaux de raccordement et d’évacuation ainsi que la remise en état de tout support ou matériau existant.

. Four à convection électrique en inox : dimensions : L 66 cm P 55 cm  H49 cm
2 ventilateurs en acier 2800 t/mm. Structures à pas de 70 mm antibasculant. Construction intérieure en acier inox AISI 304 et extérieure en acier inox AISI 430, isolation thermique (50 mm) en fibre céramique. Enceinte de cuisson : Entièrement soudée, étanchéité totale, coins et angles arrondis sans aspérités. Joint d’étanchéité fixé sur la face avant de l’enceinte de cuisson (amovible). Fond embouti. Structure porte platine facilement amovible. Diffuseurs de chaleur facilement démontables. Éclairage permettant une vision globale de l’enceinte. Porte: Athermique à double vitrages (4 mm). Poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture. Résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs du ventilateur.

.  Table frigorifique ventilée 4 portes de dimensions L 240 x p 70 x h 80 cm.

Température: -2° +8°. Capacité 550 lit. Réalisation intérieure et extérieur en inox AISI 304. Top supérieur démontable, en acier inox AISI 304,  Fond intérieur emboutit et angles arrondis. Porte avec fermeture par joint magnétique. Charnières avec rappel automatique à 90°. Unité hermétique tropicalisé (t° ambiante+43°), incorporée dans le meuble,  le tout sur glissières "extractible", condenseur ventilé. 2 évaporateurs ventilés, traités contre les sels et les acides alimentaires "coating"  Thermostat électronique. Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm). Pieds en inox réglables.

Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.

.  Machine de café automatique de 2 groupes avec charge automatique eau, chaudière de 15 litres avec échangeur thermique par groupe et valve de retenue. Un robinet de vapeur et un autre d'eau. Finition inox

.  Cafetière 12 tasses. Percolateur en inox. Verseuse isotherme, double paroi inox, avec 
Filtre amovible 1x4. Filtre permanent. Indicateur du niveau d'eau. Interrupteur marche-arrêt avec lampe témoin. Pieds antidérapants

.  Gril de contacte électrique vitrocéramique de dimensions L 48 x p 51 x h 23 cm.

Plaque supérieure nervurée et inférieure lisse en vitrocéramique, entretien aisé, surface utile: 360x270.Cuvette de récolte liquide frontale. Equipé de ressorts d'équilibrage de la partie supérieure. Thermostat de régulation jusqu'à 300°, faible consommation d’énergie. Châssis en acier inox AISI 304

.  Robot de cuisine professionnel multifonction avec accessoires :
Blender : Bol plastique gradué de 1,5L. Mixeur : Bol plastique gradué de 800mL.  4 Vitesses plus impulsions. Interrupteur de sécurité.  Lames blender et accessoires en acier inoxydable. Eléments interchangeables tels que : Couteaux à mixer ou à pétrir, à hacher. Râpe, minceur. Aux normes de sécurité CE.

.  Presse agrumes professionnel. Vitesse: 1500 Tr/mn (50 Hz)

.  Chariot porte sacs poubelles en inox, sur roulettes, ouverture à pédale. Dimensions : Ø45 / H85 cm
Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus,  travaux de plomberie et d’électricité, remise en état des murs et sol, accessoires et toutes sujétions.

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE AVEC SOUS DETAIL AU PRIX N° ES2.1

ARTICLE N° ES2.2 : conservation et service

Fourniture et pose d’un ensemble de matériel de conservation et rangement divers de marques  FOSTER, DIAMOND ou similaire.

L’ensemble est composé comme suit :

. Vitrine à boissons en inox avec : 1 porte en verre. Réfrigération ventilé. 6 grilles réglables. Piétement réglable devant et roulettes arrière. Température : -2° / +8° C.

Dimensions : L 72  P 85  H 207 cm.

. Echelle à platine 18 niveaux

Réalisation en acier inox 18/10 AISI 304. Glissières soudées en "L". Espacement utile 75 mm. Structure en tube de 25x25, soudée. 4 roues pivotantes en inox avec 4 butoirs, 2 avec freins. Dimensions : L 62  P 66  H 190 cm.

. Deux étagères de rangement 4 niveaux, de dimensions L 130  P 40  H 180 cm.

Réalisation en acier inox 18/10 AISI 304. Vérins réglables. Tablettes renforcées. Structure soudée.

. Four à micro ondes en inox. Puissance : 1000 w. Dimensions: L 53 P 58 H 34 cm

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus,  travaux de plomberie, remise en état des murs et sol, accessoires et toutes sujétions

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE AVEC SOUS DETAIL AU PRIX N° ES2.2

ARTICLE N° ES2.3 : Mobilier de salle

Fourniture et pose d’un ensemble de mobilier et rangement divers de marques  CALLIGARIS (gamme LA LOCANDA ) ou similaire.

L’ensemble est composé comme suit :

. 3 Dessertes de salle en bois massif, avec 4 étages et deux tiroirs intermédiaires.

Dimensions : L 60  P 50  H 120cm

. 23 tables carrées de dimensions L 70  P 70  H75 cm. Tout bois massif. 4 pieds carrés.

. 46 chaises avec dossier de dimensions L43  P50  H84 Hs45 cm. Tout bois massif.

. 3 tables carrées de dimensions L70  P70  H90 cm. Tout bois massif. 4 pieds carrés.

. 8 tabourets hauts carrés avec repose pied. Dimensions L35,5  P35,5  H80 cm. Tout bois massif.

. 4 tables à plateau rond rabattable pour extérieur. Dimensions : Ø60  H73 cm.

. 8 chaises pour extérieur en polypropylène moulé de dimensions : L50  P50  H80 Hs45 cm

Les couleurs sont au choix du maître d’ouvrage et de l’architecte.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus,  travaux de plomberie, remise en état des murs et sol, accessoires et toutes sujétions

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE AVEC SOUS DETAIL AU PRIX N° ES2.3

ES 3 Ensemble reprographie

Fourniture et pose d’un ensemble de matériels de bureau divers de marques  HP, CANON  ou similaire.

L’ensemble est composé comme suit :

. 1 grand système d’impression couleur A3, A4, A4R, A5, A5R multifonctions full options

(Gamme imageRUNNER ADVANCE C7000)

. 1 grand système d’impression noir et blanc A4, A4R, A5, A5R multifonctions full option

(Série iR3225/N ou similaire)

. Massicot professionnel  sur stand (DAHLE 858) toutes options.

. Rogneuse 20 feuilles A3 : DAHLE 552

. Relieuse thermique Capacité : 200 feuilles A4 par reliage.

. Perforateur-relieur Modulable A4 pour anneaux métalliques et plastiques.

Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus,  travaux de plomberie, remise en état des murs et sol, accessoires et toutes sujétions

OUVRAGE PAYE POUR L’ENSEMBLE AVEC SOUS DETAIL AU PRIX N° ES3

BORDEREAUX DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Sous lot 1 : Cloisons, sol et plafond

| Article | désignation des ouvrages | unité | Quantité | Prix unitaire hors TVA en DH |  | Prix total HT en DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | en chiffres | en lettres |  |
| 1 | Parois vitrée (8mm) partiellement ou entièrement dépolie | m² | 182 |  |  |  |
| 2 | Porte vitrée simple sur pivot 90cm / 227cm | unité | 16 |  |  |  |
| 3 | Porte vitrée simple sur pivot 80cm / 227cm | unité | 4 |  |  |  |
| 4 | Porte vitrée simple sur pivot 110 / 227cm | unité | 4 |  |  |  |
| 5 | Porte vitrée double | unité | 2 |  |  |  |
| 6 | Garde-corps vitré pour escalier (8mm) | ml | 4,4 |  |  |  |
| 7 | Garde-corps vitré pour mezzanine (8mm) | ml | 2,3 |  |  |  |
| 8 | Revêtement en verre feuilleté opale pour mur et dallette | m² | 4 |  |  |  |
| 9 | Peintures vinylique pour murs et plafond intérieur | m² | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | SOUS TOTAL N1 HT |  |  |
|  |  |  |  | TVA 20% |  |  |
|  |  |  |  | SOUS TOTAL N1 TTC |  |  |

Sous lot 2 : Mobilier à fabriquer

| Article | désignation des ouvrages | unité | Quantité | Prix unitaire hors TVA en DH |  | Prix total HT en DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | en chiffres | en lettres |  |
| MF1 | Desk d'accueil 1 | unité | 1 |  |  |  |
| MF2 | Desk d'accueil 2 | unité | 1 |  |  |  |
| MF3 | Desk d'accueil 3 | unité | 1 |  |  |  |
| MF4 | Desk d'accueil 4 | unité | 1 |  |  |  |
| MF5 | Desk d'accueil 5 | unité | 1 |  |  |  |
| MF6 | Armoire d'ordre et d'accueil | unité | 1 |  |  |  |
| MF7 | Table de réunion 1 | unité | 1 |  |  |  |
| MF8 | Table de réunion 2 | unité | 1 |  |  |  |
| MF9 | Bibliothèque direction | unité | 1 |  |  |  |
| MF10 | Bibliothèque secrétariat général | unité | 1 |  |  |  |
| MF11 | Crédence pour grande salle de réunion | unité | 1 |  |  |  |
| MF12 | Crédence pour petite salle de réunion | unité | 1 |  |  |  |
| MF13 | Ensemble d'étagères et rangements pour locale reprographie | ensemble | 1 |  |  |  |
| MF14 | Rayonnage pour archives 1 | unité | 3 |  |  |  |
| MF15 | Rayonnage pour archives 2 | unité | 1 |  |  |  |
| MF16 | Rayonnage pour archives 3 | unité | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SOUS TOTAL N2 HT |  |  |
|  |  |  |  | TVA 20% |  |  |
|  |  |  |  | SOUS TOTAL N2 TTC |  |  |

Sous lot 3 : Equipements et fournitures

| Article | désignation des ouvrages | unité | Quantité | Prix unitaire hors TVA en DH |  | Prix total HT en DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | en chiffres | en lettres |  |

| EF1 | Bureau de direction avec caisson | unité | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EF2 | Bureau de direction avec caisson | unité | 1 |  |  |  |
| EF3 | Bureau de management avec caisson | unité | 15 |  |  |  |
| EF4 | Bureau avec caisson | unité | 18 |  |  |  |
| EF5 | Fauteuil de présidence | unité | 1 |  |  |  |
| EF6 | Fauteuil de direction 1 | unité | 1 |  |  |  |
| EF7 | Fauteuil de direction 2 | unité | 15 |  |  |  |
| EF8 | Fauteuil de travail hauteur réglable | unité | 25 |  |  |  |
| EF9 | Sièges visiteur luge | unité | 45 |  |  |  |
| EF10 | Sièges visiteur | unité | 10 |  |  |  |
| EF11 | Sièges de réunion pour grande salle roulettes | unité | 24 |  |  |  |
| EF12 | Sièges de réunion pour grande salle patins | unité | 11 |  |  |  |
| EF13 | Sièges de réunion pour petite salle roulettes | unité | 10 |  |  |  |
| EF14 | Poutre d'attente 5 places | unité | 1 |  |  |  |
| EF15 | Poutre d'attente 4 places | unité | 3 |  |  |  |
| EF17 | Fauteuil 3 places | unité | 3 |  |  |  |
| EF18 | Fauteuil 1 place | unité | 1 |  |  |  |
| EF19 | Table basse 1 | unité | 1 |  |  |  |
| EF20 | Table basse 2 | unité | 1 |  |  |  |
| EF22 | Tables de formation modulaires | unité | 12 |  |  |  |
| EF24 | Petite table de réunion 1 | unité | 1 |  |  |  |
| EF25 | Petite table de réunion 2 | unité | 1 |  |  |  |
| EF26 | Petite table de réunion 3 | unité | 2 |  |  |  |
| EF27 | Rayonnage pour dossier 1 | unité | 7 |  |  |  |
| EF28 | Rayonnage pour dossier 2 | unité | 14 |  |  |  |
| EF29 | Rayonnage pour dossier 3 | unité | 2 |  |  |  |
| EF30 | Rayonnage pour dossier 4 | unité | 10 |  |  |  |
| EF31 | Rayonnage pour dossier 5 | unité | 9 |  |  |  |
| EF32 | Rayonnage pour dossier 6 | unité | 42 |  |  |  |
| EF38 | Stores orientables 1 | unité | 19 |  |  |  |
| EF38bis | Stores orientables 2 | unité | 25 |  |  |  |
| EF39 | Stores coulissants | unité | 14 |  |  |  |
| EF40 | Ensemble audio | ensemble | 1 |  |  |  |
| EF41 | Ensemble téléviseur plasma | ensemble | 4 |  |  |  |
| EF43 | Tableau blanc | unité | 3 |  |  |  |
| EF45 | Plantes d'intérieur | unité | 50 |  |  |  |
| EF46 | Lustrerie (+ câblage électrique et accessoires) | ensemble avec sous détail des prix | 1 |  |  |  |
| EF47 | Corbeille à papier | unité | 40 |  |  |  |
| EF48 | Miroir | m² | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | SOUS TOTAL N3 HT |  |  |
|  |  |  |  | TVA 20% |  |  |
|  |  |  |  | SOUS TOTAL N3 TTC |  |  |

Les prix des ensembles doivent faire l’objet d’un sous-détail de prix joint à ce bordereau.

Sous lot 4 : Equipements spéciaux

| Article | désignation des ouvrages | unité | Quantité | Prix unitaire hors TVA en DH |  | Prix total HT en DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | en chiffre | en lettre |  |
| ES2 | ES2.1 cuisine | ensemble avec sous détail des prix | 1 |  |  |  |
|  | ES2.2 conservation et service | ensemble avec sous détail des prix | 1 |  |  |  |
|  | ES2.3 Mobilier de salle | ensemble avec sous détail des prix | 1 |  |  |  |
| ES3 | Ensemble pour reprographie | ensemble avec sous détail des prix | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SOUS TOTAL N4 HT |  |  |
|  |  |  |  | TVA 20% |  |  |
|  |  |  |  | SOUS TOTAL N4 TTC |  |  |

RECAPITULATION

| MONTANT TOTAL DU MARCHE HT |  |
| --- | --- |
| TVA 20% |  |
| MONTANT TOTAL DU MARCHE TTC |  |

Les prix des ensembles doivent faire l’objet d’un sous-détail de prix joint à ce bordereau.

Sous lot 3 : Equipements et fournitures     GRILLE DESCRIPTIVE

| Article | désignation des ouvrages | Descriptif des articles proposés et références aux catalogues* |
| --- | --- | --- |
| EF1 | Bureau de direction avec caisson |  |
| EF2 | Bureau de direction avec caisson |  |
| EF3 | Bureau de management avec caisson |  |
| EF4 | Bureau avec caisson |  |
| EF5 | Fauteuil de présidence |  |
| EF6 | Fauteuil de direction |  |
| EF7 | Fauteuil de direction |  |
| EF8 | Fauteuil de travail hauteur réglable |  |
| EF9 | Sièges visiteur luge |  |
| EF10 | Sièges visiteur |  |
| EF11 | Sièges de réunion pour grande salle roulettes |  |
| EF12 | Sièges de réunion pour grande salle patins |  |
| EF13 | Sièges de réunion pour petite salle roulettes |  |
| EF14 | Poutre d'attente 5 places |  |
| EF15 | Poutre d'attente 4 places |  |
| EF17 | Fauteuil 3 places |  |
| EF18 | Fauteuil 1 place |  |
| EF19 | Table basse |  |
| EF20 | Table basse |  |
| EF22 | Tables de formation modulaires |  |
| EF24 | Petite table de réunion |  |
| EF25 | Petite table de réunion |  |
| EF26 | Petite table de réunion |  |
| EF27 | Rayonnage pour dossier |  |
| EF28 | Rayonnage pour dossier |  |
| EF29 | Rayonnage pour dossier |  |
| EF30 | Rayonnage pour dossier |  |
| EF31 | Rayonnage pour dossier |  |
| EF32 | Rayonnage pour dossier |  |
| EF38 | Stores orientables |  |
| EF38bis | Stores orientables |  |
| EF39 | Stores coulissants |  |
| EF40 | Ensemble audio |  |
| EF41 | Ensemble téléviseur plasma |  |
| EF42 | Ecran de projection |  |
| EF43 | Tableau blanc |  |
| EF44 | Projecteur vidéo |  |
| EF45 | Plantes d'intérieur |  |
| EF46 | Lustrerie (+ câblage électrique et accessoires) |  |
| EF47 | Corbeille à papier |  |
| EF48 | Miroir |  |

(*) Deux variantes au moins seront proposées pour chaque article sans que cela ait une incidence sur l’offre financière.

Sous lot 4 : Equipements spéciaux      GRILLE DESCRIPTIVE

| Article | désignation des ouvrages | Descriptif des articles proposés et références aux catalogues* |
| --- | --- | --- |
| ES2 | ES2.1 cuisine Détail : |  |
|  | ES2.2 conservation et service Détail : |  |
|  | ES2.3 Mobilier de salle Détail : |  |
| ES3 | Ensemble pour reprographie Détail : |  |

(*) Deux variantes au moins seront proposées pour chaque article ou sous article, sans que cela ait une incidence sur l’offre financière.

### DECLARATION SUR L'HONNEUR  (*)

- Mode de passation………………………………………………

- Objet du marché………………………………………………….

### A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ...................................................................(prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de............................................(localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)

### B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................           (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)

- Déclare sur l'honneur :

1 - m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2 - que je remplie les conditions prévues à l'article 22 du décret n° 2-06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur   contrôle ;

- Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à poursuivre l’exercice de mon activité (2) ;

3 - m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 22 du décret n° 2-06.388 précité ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché ;

4 – m’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent marché.

5 – m’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue de l’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché.

- certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

-  reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 24 du décret n° 2-06.388 précité, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

- Fait à.....................le...........................

- Signature et cachet du concurrent (2)

(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de provenance.

(2) à supprimer le cas échéant.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

## ACTE D'ENGAGEMENT

### A - Partie réservée à l'Administration

(1) Appel d'offres ouvert, au rabais ou sur offres des prix n°........ du (2)..........

(1) Appel d’offres restreint, au rabais ou sur offres des prix n°………du (2)……………

(1) Appel d’offres avec présélection, au rabais ou sur offres des prix n°……du (2)…..

(1) concours n°………………, du (2) …………………………………….

(1) Marché négocié du……………………….

- appel à la concurrence n°…………………………………(1)

- du ………………………………………………..(1)

Objet du marché………………………………………….passé en application de l’alinéa………………………, du paragraphe…………….., de l’article……….,du décret n°2-.06.388 du 16 Moharrem 1428 ( 5 Février 2007), fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et leur gestion et à leur contrôle (3).

### B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (4), soussigné : .........................................(prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (5) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (5) n° de patente.......................... (5)

b) Pour les personnes morales

Je (4), soussigné ..........................(prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(5) et (6)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(5) et (6)

n° de patente........................(5)  et (6)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres,  du concours ou du marché négocié)(1)  concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et ou la décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au (dossier d'appel d'offres; du concours ou du marché négocié) (1) ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir :

- montant hors T.V.A. :.........................................(en lettres et en chiffres)

- taux de la TVA……………………………………………. (en pourcentage)

- montant de la T.V.A.:……………….....................(en lettres et en chiffres)

- montant T.V.A.comprise :........................(en lettres et en chiffres) (7)(8)

L'Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte .............(à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom(ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………….

- Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) supprimer les  mentions inutiles.

(2) indiquer la date d'ouverture des plis

(3) se référer aux dispositions du décret selon les indications ci-après :

-appel d’offre ouvert au rabais :- alinéa (al.) 2, paragraphe ( §) 1 de l’article (art) 16 et al.2, §3 de l’art.17

- appel d’offres ouvert sur offres de prix : -al.2, §1 de l’art.16 et al.3,§ 3 de l’art.17

- appel d’offres restreint au rabais :- al.2, § 1 de l’art.16 et § 2 et  al.3,§3 de l’art.17

- Concours : -al.4, § 1 de l’art.16 et § 1 et 2 de l’art.63

- Marché négocié : - al.5, § 1 de l’art.16 et §….de l’art. 72 (préciser le n°du § approprié)

(4) lorsqu’il s’agit d’un groupement, ses membres doivent :

1) mettre « Nous, soussignés…………..nous obligeons conjointement/ou solidairement ( choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l’acte d’engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

2) – ajouter l’alinéa suivant : « désignons……………..(prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement »

(5) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la référence à la déclaration faite devant autorité judicaire ou administrative ou un notaire ou organisme professionnel qualifié.

(6) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(7) en cas d’appel d’offres au rabais, cet alinéa doit être remplacé par ce qui suit :

« m’engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales. Moyennant un rabais (ou une majoration) de ……….(………)

( en lettre et en chiffres), sur le bordereau  des prix-détail estimatif »

(8) en cas de concours, les alinéas 1 et 2 doivent être remplacés ce qui suit :

« m’engage, si le projet, présenter par………..(moi ou notre société) pour l’exécution des prestations précisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte d’engagement, est choisir par le maître d’ouvrage, à exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des pièces produites par………….( moi ou notre société), en exécution du programme du concours et moyennant les prix établis par moi-même dans le bordereau des prix-détail estimatif (ou décomposition du montant global) que j’ai dressé, après avoir apprécié à mon point de vue et sous-ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations à exécuter,  dont j’ai arrêté :

-montant hors T.V.A :…………………………………………….(en lettre et en chiffres)

- taux de la T.V.A : …………………………………………………….( en poucentage)

- montant T.V.A comprise : ………………………………………( en lettre et en chiffres)

« Je m’engage à terminer les prestations dans un délai de……………

« Je m’engage, si l’une de primes prévues dans le programme du concours est attribuée à mon projet, à me conformer au stipulations dudit programme relatives aux droits que se réserve le maître d’ouvrage sur les projets primés (cet alinéa est supprimer si le maître d’ouvrage ne se réserve aucun droit  sur les projets primés)